ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ –ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΕΚΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΝΑΝΠ.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν Τεύχος περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών επισκευής - στεγανοποίησης τμήματος δώματος και εξωτερικών τοιχίων – στηθαίων  έκτου ορόφου κτιρίου ΥΝΑΝΠ στον Πειραιά.

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ #13.300,00€#. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | Cpv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ –ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΕΚΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΝΑΝΠ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ | #4.000,00€# | 39812500-2 |
|  |  | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | # 9.300,00€# | 45000000-7. |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | # 13.300,00€# |  |

Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά  για το σύνολο της προμήθειας (προμήθεια ειδών και εκτέλεση εργασιών). Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν τόσο τον συνολικό όσο και του επιμέρους προϋπολογισμούς του παραπάνω πίνακα. Ο ανάδοχος βαρύνεται με έξοδα για τη μεταφορά των υλικών που θα απαιτηθούν καθώς και οτιδήποτε άλλο έξοδο απαιτηθεί για την εκτέλεση και την ολοκλήρωση των εργασιών που πίνακα του παρόντος εδαφίου.

ΙΙΙ. KΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο Ανάθεσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή.

IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ  ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

i. ΥΛΙΚΑ

- Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τύπου AlfaFIX.

- Σοβάς στο χρώμα της υφιστάμενης κατασκευής.

- Ελαστομερές επαλειφόμενο σιλικονούχο υλικό.

- Ασφαλτικό βερνίκι.

- Υλικά σφραγίσεως  (ακρυλική, ασφαλτική και πολυουρεθανική μαστίχη).

ii. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

α. Στο τμήμα της ταράτσας, όπου θα πραγματοποιηθεί μόνωση με ασφαλτόπανο με

επικάλυψη λευκής ψηφίδας:

- Αποξήλωση και καθαρισμός της επιφάνειας υποστρώματος από σαθρές επιφάνειες.

- Εφαρμογή με κατάλληλο τριβίδι για τον πλήρη καθαρισμό της επιφάνειας.

- Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι Primer σε όλη την επιφάνεια για την επίτευξη της

μέγιστης πρόσφυσης της ασφαλτικής μεμβράνης, στο υπόστρωμα και την αποφυγή της

αποκόλλησής του.

- Θερμοσυγκόλληση της στρώσης ασφαλτόπανου, με άνω επικάλυψη ορυκτής λευκής

ψηφίδας και αντοχής έως τους -20o C. Η θερμοσυγκόλληση του ασφαλτόπανου γίνεται

με ειδικό φλόγιστρο.

- Άνοιγμα περισσοτέρων υδρορροών και καθαρισμός των υφισταμένων.

Β. Στις γωνίες της ταράτσας και τα εξωτερικά τοιχία όπου θα γίνει στεγανοποίηση:

- Αποξήλωση και καθαρισμός της επιφάνειας υποστρώματος από σαθρές επιφάνειες.

- Εφαρμογή με κατάλληλο τριβίδι για τον πλήρη καθαρισμό της επιφάνειας.

- Εφαρμογή βασικού υλικού στρώσης από κατάλληλο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τύπου AlfaFIX.

- Τέλος, για την ενίσχυση της στεγανοποίησης περιμετρικά, καθώς και στα ευαίσθητα σημεία, εφαρμόζονται υλικά σφραγίσεως όπως ακρυλική, ασφαλτική και πολυουρεθανική μαστίχη.

- Επεξεργασία τελικής επιφάνειας με τελικό σοβά στο χρώμα της υφισταμένης κατασκευής και ελαστομερές επαλειφόμενο σιλικονούχο υλικό.

- Επισκευή συντήρηση, primer και βάψιμο των μεταλλικών δοκών.

- Εργασίες εγκατάστασης συστήματος στεγαναποίησης εξωτερικά του κτηρίου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι λόγω της φύσης των εργασιών της παρούσας παραγράφου η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κρίνεται απαραίτητη.

V. TΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./ΑΠ.Υ.Α. που βρίσκονται στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά. Η εκτέλεση των εργασιών του πίνακα της παραγράφου ΙΙ του παρόντος τεύχους τεχνικών απαιτήσεων ορίζεται ομοίως το ίδιο κτίριο.

VI. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών και ολοκλήρωσης των εργασιών δεν θα ξεπερνά τις 30 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα από την υπογραφή της σύμβασης.

VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ -  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα διενεργείται:

(α)  Αναφορικά με την προμήθεια των ειδών από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής Ειδών και Παραλαβής Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ.

(β) Αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ Γ).  Στο έργο της επισπεύδουσας θα συνδράμει και η ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ ΔΠ ΣΤ΄ (ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) η οποία για το σκοπό αυτό θα διαθέσει κατάλληλο προς τούτο προσωπικό.

2.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή της παρούσας προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΥΝΑΝΠ, κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπηρεσιακής βεβαίωσης από την επισπεύδουσα υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ Γ΄) με την οποία θα βεβαιώνεται :

(α) Η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών.

(β) Η τήρηση των όρων της σύμβασης.

VIII. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής εκτέλεσης τουλάχιστον δύο (02) ετών αναφορικά με τις εργασίες της παραγράφου ΙΙ του παρόντος τεύχους, η οποία θα άρχεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των. Σύμφωνα με αυτήν ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί αδαπάνως στην αποκατάσταση των αστοχιών οι οποίες έχουν σχέση με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α΄ 147) τα κάτωθι :

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής : (ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ Γ΄),

γ) Ο τίτλος της προμήθειας : «Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών επισκευής – στεγανοποίησης τμημάτων δώματος και εξωτερικών τοιχίων – στηθαίων έκτου ορόφου κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ»,

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους  με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και θα περιέχουν τα κάτωθι :

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με το Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών του παρόντος Τεύχους και των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τις οποίες και αποδέχεται πλήρως, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι :

-Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών - εργασιών.

-Η συνολική προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στο τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην σύμβαση καθώς και η εκτέλεση των εργασιών. Θα αναφέρεται με σαφήνεια το κόστος των υπό προμήθεια ειδών και των υπό εκτέλεση εργασιών λαμβάνοντας υπ’ οψιν τα οριζόμενα στην παράγραφο ΙΙ του παρόντος τεύχους.

-Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον επτά μήνες)

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΕΚΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΝΑΝΠ |  |  |  |  |
|  | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ –ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΕΚΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΝΑΝΠ |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |  |  |  |  |  |

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας, (ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ Γ΄), για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι :

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση  για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75),  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα ρητώς οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.