Τεύχος τεχνικών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών μετεγκατάστασης της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εντός Ν.Ο. Σκαραμαγκά.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ – ΣΚΟΠΟΣ :

Στο παρόν περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του εξοπλισμού και των υλικών (μετεγκατάσταση) της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος από τις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας στο Εκθεσιακό κέντρο Ο.Λ.Π. (Πενταγωνική αίθουσα) επί της οδού Ακτή Μιαούλη 50 στον Πειραιά (Τ.Κ. : 185 36), στις νέες εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας μας, εντός στρατοπέδου του ΚΕ.ΠΑΛ. (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά), Λεωφόρος Παλάσκα, Τ.Κ. : 124 61.

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ #37.000,00€#  (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου) και περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί :

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Παροχή υπηρεσιών αποσυναρμολόγησης - αποσύνδεσης και επανασυναρμολόγησης – επανασύνδεσης στον νέο χώρο εγκατάστασης και μεταφοράς του εξοπλισμού και των υλικών της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. | 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | #30.000,00€# | 98392000-7 Υπηρεσίες μετεγκατάστασης |
| 02 | Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και υλικών για την αποσυναρμολόγηση - αποσύνδεση και επανασυναρμολόγηση – επανασύνδεση στον νέο χώρο εγκατάστασης, των κομπρεσέρ πλήρωσης φιαλών και των παρελκομένων τους | 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | #7.000,00€# | 98392000-7 Υπηρεσίες μετεγκατάστασης |
| ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου). |  | #37.000,00€# |  |  |  |

Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των υπηρεσιών του παραπάνω πίνακα, είτε για κάθε υπηρεσία διακριτά, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό και τους επιμέρους προϋπολογισμούς.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων Ευρώ #37.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου) και θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Υ.ΝΑ.Ν.Π. έτους 2026, ειδικός φορέας 1041-202-9900000, λογαριασμός 2420189001.

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου (Η.Τ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υποβολή του οποίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης της Υπηρεσιακής Βεβαίωσης παραλαβής των παρασχεθέντων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου (Η.Τ.) δεν θα γίνει προ της υποβολής των δικαιολογητικών πληρωμής στην Υπηρεσία μας (τα οποία θα ζητηθούν εγγράφως) και τα οποία πρέπει να είναι εν ισχύ και ορθά συμπληρωμένα. Η υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εφαρμογής Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (Ε.Δ.Η.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 52445 ΕΞ 2023 Κ.Υ.Α. «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από του οικονομικούς φορείς» (Β΄2385).

Τα στοιχεία που κρίνονται απαιτητέα για την έκδοσή του περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί :

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΤΕΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΤΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ |
| 1 | ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΕΣ Ε1 - Ε2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Κ. : 185 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΦΜ : 997881842, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 2 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ | 1041.0000000000.0001 |
| 3 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π. |
| 4 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | 1041-202-9900000-2420189001 (Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών) |
| 5 | ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | ΨΛΜΦ4653ΠΩ-4ΛΤ |
| 6 | CPV | 98392000-7 (Υπηρεσίες μετεγκατάστασης) |
| 7 | ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ |

ΙΙΙ.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΙV.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ :

| Α/Α | - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | - ΑΠΑΙΤΗΣΗ | - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Παροχή υπηρεσιών αποσυναρμολόγησης - αποσύνδεσης και επανασυναρμολόγησης – επανασύνδεσης στον νέο χώρο εγκατάστασης και μεταφοράς του εξοπλισμού και των υλικών της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. |  |  |  |
| 1.1 | Πρόκειται για την μετακόμιση - μετεγκατάσταση της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος από το Εκθεσιακό κέντρο Ο.Λ.Π. (Πενταγωνική αίθουσα) επί της οδού Ακτή Μιαούλη 50 στον Πειραιά (Τ.Κ. : 185 36), στις νέες εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας μας, εντός στρατοπέδου του ΚΕ.ΠΑΛ. (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά), Λεωφόρος Παλάσκα, Τ.Κ. : 124 61. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.2 | Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών αποσυναρμολόγησης - αποσύνδεσης και επανασυναρμολόγησης – επανασύνδεσης στον νέο χώρο εγκατάστασης και μεταφοράς του εξοπλισμού και των υλικών της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.3 | - Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει άδεια Μεταφορέα, Ιδιόκτητο Μεταφορικό Όχημα για την εκτέλεση της μεταφοράς και το προσωπικό για την διαδικασία μεταφοράς. Προς απόδειξη αυτών θα πρέπει με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, να υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 ότι διαθέτει τα ανωτέρω, καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα (σε ισχύ όπου απαιτείται) : - α) Άδεια μεταφορέα, - β) Άδεια κυκλοφορίας οχήματος ή οχημάτων, - γ) Ασφάλεια οχήματος ή οχημάτων, - δ) ΚΤΕΟ οχήματος ή οχημάτων, - ε) Λίστα με το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της παρεχόμενης Υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.4 | - Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση εκτέλεσης του έργου με κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.5 | - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής όλες τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.6 | - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.7 | - Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.8 | - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.9 | - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, πάσης φύσεως και είδους ζημίας, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, αν τυχόν υποχρεωθεί η Αναθέτουσα Αρχή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που προκληθεί στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για την αποκατάσταση αυτών, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητά του. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.10 | - Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους του προσφέροντος την πλήρη γνώση και αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. Ειδικότερα, η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη, αποτελεσματική και ασφαλή εργασία του προσωπικού του, σε περίπτωση δε ατυχήματος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.11 | - Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα (στοιχεία, σχέδια κατόψεων) ή κάθε άλλου είδους πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, και αφορούν την αναθέτουσα αρχή ή τις δραστηριότητές της. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της σύμβασης που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό του, καθώς και σε κάθε τυχόν υπεργολάβο απασχολεί σχετικά. Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των υποχρεώσεων τήρησης της εμπιστευτικότητας κατά τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχής έχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με όλες τις συνακόλουθες συνέπειες. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.12 | - Η παροχή μεταφορικών υπηρεσιών εξοπλισμού και υλικών θα παρέχεται με προσωπικό και μέσα του αναδόχου και θα περιλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση, συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και επανασυναρμολόγηση των μεταφερόμενων υλικών και εξοπλισμού από τις εγκαταστάσεις της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον Πειραιά εντός των νέων εγκαταστάσεων στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.13 | - Το έργο θα εκτελείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός κι αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.14 | - Στα σημεία τοποθέτησης του εξοπλισμού, η μεταφορά αντικειμένων θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους χώρους του κτιρίου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού και θα προβαίνει στην κάλυψη αυτών με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.15 | - Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με μέριμνα και ασφάλεια του Αναδόχου, με δικό του προσωπικό, ενώ οποιοδήποτε κόστος συμπεριλαμβανομένου προετοιμασίας, συσκευασία προστασίας, μεταφοράς, συναρμολόγησης, τοποθέτησης, φορτοεκφόρτωσης θα βαρύνει τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.16 | - Οι μεταφορές θα πραγματοποιούνται με κλειστά φορτηγά που θα διαθέτουν προστασία των μεταφερόμενων ειδών στις καιρικές συνθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.17 | - Δεν επιτρέπονται ενδιάμεσες μεταφορτώσεις. Τα φορτηγά μετά την αναχώρησή τους από το σημείο φόρτωσης θα φθάνουν «απ’ ευθείας» στο σημείο εκφόρτωσης (σημείο άφιξης) χωρίς ενδιάμεσες παρακάμψεις ή μεταφορτώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18 | Τα είδη και ο εξοπλισμός που θα κληθεί να αποσυναρμολογήσει (όπου απαιτείται), να μεταφέρει και να επανασυναρμολογήσει στο νέο χώρο ο Ανάδοχος, είναι τα ακόλουθα : | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.1 | Πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, έκτασης περίπου 300 τ.μ. (Βάρη, όργανα, διάδρομοι, ποδήλατα, πολυόργανα κ.λ.π.) | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.2 | Στρώματα εκπαίδευσης έκτασης περίπου 100 τ.μ., (Στρώματα Τζούντο, υπόστρωμα από φελιζόλ, περιμετρικά ξύλα συγκράτησης) | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.3 | Εκθεσιακά αντικείμενα, ογκώδη, βάρους περίπου 3 τόνων, 3 τεμαχίων (2 θάλαμοι αποσυμπίεσης, 1 μεγάλη προπέλα) | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.4 | RAK με εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών Υπηρεσίας, 2 τεμάχια (Τηλεφωνικό κέντρο, εξοπλισμό μικρομεγαφωνικής εγκατάστασης, router, voip, σταθεροποιητές τάσης 2 τεμάχια, κ.λ.π.) | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.5 | Ράφια τύπου DEXION συνολικά 50 στηλών. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.6 | Πλυντήρια δύο (02) τεμάχια. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.7 | Κοντέινερ σαραντάρι (12μετρο) με τον περιεχόμενο εξοπλισμό και υλικά, τέσσερα (04) τεμάχια. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.8 | Κοντέινερ εικοσάρι (6μετρο) με τον περιεχόμενο εξοπλισμό και υλικά, ένα (01) τεμάχιο. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.9 | Κομπρεσέρ βαρέως τύπου, μεγάλου όγκου, με τους παρελκόμενους ηλεκτρολογικούς πίνακες και τα πάνελ πλήρωσης φιαλών. Τρία (03) τεμάχια κομπρεσέρ με τα παρελκόμενα τους, δύο (02) τεμάχια booster οξυγόνου, πέντε (05) πάνελ πληρώσεως φιαλών και δύο (02) συστοιχίες των τριών (3) φιαλών (6 σύνολο), των 50 lit έκαστη, χοροθετημένες σε μεταλλική βάση. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.10 | A/C, δύο (02) τεμάχια. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.11 | Φωτοτυπικά μηχανήματα τέσσερα (04) τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.12 | Φιάλες καταδύσεων μεγάλες και μικρές, συνολικά 140 τεμάχια (50 ltr, 10 ltr, 15 ltr, 18 ltr) | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.13 | Ξύλινες κουκέτες οι περισσότερες αποσυναρμολογημένες και συσκευασμένες για μεταφορά, συνολικά 37 τεμάχια. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.14 | Εργαλεία αποθήκης 40 τ.μ. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.15 | Ιματισμός και εξοπλισμός αποθήκης γενικού υλικού, συνολικής χωρητικότητας 300 κυβικών μέτρων (Μέρος συσκευασμένα σε κούτες και λοιπά αποθηκευμένα σε ντουλάπες και ντέξιον). | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.16 | Ιματισμός και εξοπλισμός αποθήκης καταδυτικού εξοπλισμού, συνολικής χωρητικότητας 20 τ.μ. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.17 | Επίπλωση και εξοπλισμός καταδυτικού συνεργείου περίπου 100 τ.μ. (τραπεζαρία, γραφείο, ντουλάπες χ3, καναπές) | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.18 | Επιχειρησιακό εξοπλισμό από δύο (2) κοντέινερ 12μετρο και 6μετρο. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.19 | Ντουλάπα μεταλλική (σιδερένια) τεμάχιο ένα (01) διαστάσεων 215Yx160Mx115B | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.20 | Εντοιχισμένες 4φυλλες ντουλάπες διαστάσεων 60χ100χ120εκ., συνολικά τεμάχια εκατόν ογδόντα (180), (απαιτείται αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση κατά ζεύγη). | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.21 | Τραπέζια διαστάσεων περίπου 1,20Χ 2,00μ, συνολικά τεμάχια δέκα πέντε (15). | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.22 | Ψυγεία συνολικά τεμάχια δέκα (10). | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.23 | Γραφεία διαστάσεων περίπου 180χ90εκ., με τα παρελκόμενα τους (καρέκλες, υποπόδια, συρταριέρες, τραπεζάκια, καλόγεροι, πίνακες, κ.λ.π.), συνολικά τεμάχια τριάντα (30). | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.24 | Ντουλάπες γραφείων διαστάσεων περίπου 210χ90εκ., συνολικά τεμάχια είκοσι (20). | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.25 | Ντουλάπες μεταλλικές διαστάσεων περίπου 200χ100εκ., συνολικά τεμάχια είκοσι (20). | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.26 | Κουζίνα με τον εξοπλισμό της και τα ηλεκτρικά σκεύη (μικρή). | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.27 | Κοντέινερ θάλαμος – γραφείο διαστάσεων 260χ260χ400. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.28 | Αποξήλωση και μεταφορά όγκου (στοίβας) από κόντρα πλακέ θαλάσσης. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.18.29 | Το σύνολο του εξοπλισμού και των αντικειμένων που βρίσκεται στον εσωτερικό χώρο της πενταγωνικής αποθήκης-αίθουσας του Ο.Λ.Π. που φιλοξενείται η Υπηρεσία μας (καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες, ηλεκτρικές συσκευές, εκθέματα, πυροσβεστήρες, στόχοι, βάσεις στόχων, εξοπλισμό οχημάτων, εξοπλισμό εκκλησίας, κ.λ.π.) | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.19 | Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να προσέρχονται στον υφιστάμενο χώρο λειτουργίας της Υπηρεσίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατόπιν συνεννόησης – επικοινωνίας, προς έλεγχο και αυτοψία του χώρου και των υλικών στα πλαίσια προετοιμασίας του φακέλου προσφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και υλικών για την αποσυναρμολόγηση - αποσύνδεση και επανασυναρμολόγηση – επανασύνδεση στον νέο χώρο εγκατάστασης, των κομπρεσέρ πλήρωσης φιαλών και των παρελκομένων τους. |  |  |  |
| - 2.1 | Πρόκειται για εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές υψηλής πίεσης πλήρωσης φιαλών με αναπνεύσιμο αέρα. Η Υπηρεσία διαθέτει τους παρακάτω αεροσυμπιεστές : Ι) Paramina Cyclone ΙΙ) Paramina Typhoon ΙΙΙ) Bauer KAP 14 ανοιχτού τύπου 0,32m3 /min | ΝΑΙ |  |  |
| - 2.2 | Η Υπηρεσία διαθέτει δύο (02) booster οξυγόνου μάρκας Drager DOB-M-G3/4 | ΝΑΙ |  |  |
| - 2.3 | Η Υπηρεσία διαθέτει δύο (02) συστοιχίες των τριών (3) φιαλών (6 σύνολο), των 50lit/350bar μέγιστης πίεσης έκαστη, χοροθετημένες σε μεταλλική βάση. | ΝΑΙ |  |  |
| - 2.4 | Η Υπηρεσία διαθέτει πέντε (05) πάνελ πληρώσεως φιαλών. | ΝΑΙ |  |  |
| - 2.5 | Η Υπηρεσία διαθέτει μία (01) ψυκτική συσκευή - ξηραντή υψηλής πίεσης αεροσυμπιεστή μάρκας Paramina Cryo. | ΝΑΙ |  |  |
| - 2.6 | Η Υπηρεσία διαθέτει δύο ηλεκτρολογικούς πίνακες των μηχανημάτων, προς αποσύνδεση και μεταφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| - 2.7 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αποσυνδέσει τον ανωτέρω περιγραφόμενο τεχνικό εξοπλισμό (παράγραφο 2.1 έως και 2.6) και ακολούθως μετά την μεταφορά τους θα πρέπει να επανασυνδέσει, να διασυνδέσει και να προβεί στις απαιτούμενες ρυθμίσεις του συνόλου του τεχνικού εξοπλισμού, στον νέο χώρο εγκατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| - 2.8 | Στον νέο χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων, λόγω χαμηλού ύψους, θα πρέπει ο ανάδοχός να εγκαταστήσει κατάλληλο δίκτυο εξαερισμού. Ο ανάδοχος θα προβεί στο σχετικό σχεδιασμό, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση και υλοποίηση. Η κάλυψη των εξόδων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| - 2.9 | Η εγκατάσταση, τα απαιτούμενα υλικά διασύνδεσης και τα απαιτούμενα μέτρα κατάλληλου ανοξείδωτου σωλήνα για τις συνδέσεις του περιγραφόμενου τεχνικού εξοπλισμού, θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο. Η κάλυψη των εξόδων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| - 2.10 | Οι βάνες και τα εξαρτήματα των συνδέσεων, να είναι ανοξείδωτα. Ο κατάλληλος ανοξείδωτος σωλήνας για τις συνδέσεις, να είναι διαστάσεων 8χιλ. χ 1,5χιλ. και να είναι κατασκευής χωρίς ραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| - 2.11 | Η ανάδοχη εταιρεία πρέπει να ασκεί δραστηριότητες – αντικείμενο εργασίας σχετικές με το υπό παροχή υπηρεσία 2. Προς απόδειξη τούτου θα πρέπει να διαθέτει ένα εκ των κάτωθι : α) Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. ή β) Ενεργούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στο «TaxisNet» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Αντίγραφο ενός εκ των ανωτέρω (πιστοποιητικό ή βεβαίωση), σε ισχύ, να παραδοθεί με την τεχνική προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| - 2.12 | Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η παροχή υψηλής ποιότητας πεπιεσμένου αναπνεύσιμου αέρα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ12021:2014 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Προς τούτο απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από τον ανάδοχο, μετά το πέρας των εργασιών, συνοδευόμενη από αποδεικτικό με τις κατάλληλες μετρήσεις του εξερχόμενου αέρα. Η χορηγούμενη βεβαίωση να αφορά κάθε ένα από τα μηχανήματα της παραγράφου 2.1. | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΕΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ |  |  |  |  |

# V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μ.Υ.Α. Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στους χώρους από όπου θα μεταφερθεί ο εξοπλισμός (όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. ΙV), να παρέχει οδηγίες – κατευθύνσεις στο προσωπικό που συσκευάζει και μεταφέρει και να υποδεικνύει τους νέους χώρους εναπόθεσης των υλικών και του εξοπλισμού.

# VI. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΌΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των Υπηρεσιών δεν θα ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη ημέρα από την υπογραφή της σύμβασης. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των υπηρεσιών θα γνωστοποιηθεί  εγγράφως στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ./Μ.Υ.Α.-Λ.Σ., τουλάχιστον τρείς (03) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία πέρατος της μετακόμισης.

VII. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζονται οι νέες εγκαταστάσεις της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., εντός στρατοπέδου του ΚΕ.ΠΑΛ. (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά), Λεωφόρος Παλάσκα, Τ.Κ. : 124 61.

VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ :

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργείται από την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Μ.Υ.Α.-Λ.Σ.), η οποία θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων του παρόντος και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και θα εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων.

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί με τη σύνταξη Υπηρεσιακής Βεβαίωσης Παραλαβής που θα εκδοθεί από τον προϊστάμενο της Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας – Υπηρεσίας Παρακολούθησης (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Μ.Υ.Α.-Λ.Σ.), με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε εμπρόθεσμα, πληροί τους όρους της σύμβασης και έγινε σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις.

## ΙX. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α΄ 147) τα κάτωθι :

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Μ.Υ.Α.-Λ.Σ.),

γ) Ο τίτλος της προμήθειας : «Παροχή υπηρεσιών μετεγκατάστασης της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις

νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εντός Ν.Ο. Σκαραμαγκά»,

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) και οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των προσφορών.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί :

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).

- Ισχύον καταστατικό και πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας του προσφέροντος.

- Τον πίνακα της παραγράφου IV του παρόντος τεύχους, κανονικά συμπληρωμένο.

- Οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι :

1.  Πλήρη και σαφή περιγραφή των υπό παροχή υπηρεσιών.

2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία - μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης .

3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται οι προς παροχή υπηρεσίες.

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον τέσσερις (04) μήνες.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου) | ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμ/νων Φ.Π.Α. 24% & κρατήσεων υπέρ δημοσίου) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (συμ/νων Φ.Π.Α. 24% & νόμιμων κρατήσεων) |  |  |  |  |  |

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Μ.Υ.Α.-Λ.Σ.) για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του ν. 4412/16 (Α΄147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη “ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ” και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει τα κάτωθι :

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά :

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 ν. 4412/16 (Α΄ 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).

Β. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr) του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, στην οποία να δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των  άρθρων 134-135 του ν. 5090/ 2024.

Γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως ισχύει.